ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          КАРАР

24.07.2019                                                                                      № 18

О внесении изменений в постановление

Исполнительного комитета города Елабуга

от 31.03.2014 года №63 «Об утверждении

схемы теплоснабжения города Елабуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Исполнительный комитет города Елабуга Елабужского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Исполнительного комитета города Елабуга от 31.03.2014 года №63 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Елабуга» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 (книга №1) изложить в следующей редакции:

«1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Фактическая реализация тепловой энергии  2014-2017 года в разрезе котельных. Прогноз объемов потребления тепловой энергии в зоне действия источников централизованного теплоснабжения.                                 Гкал.»

| котельная | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | отопление | подогрев | Итого | отопление | подогрев |
| УППВОС | 5 583,599 | 4 505,872 | 1 077,727 | 5 042,517 | 4 259,431 | 783,086 |
| Тугарова | 9 091,661 | 8 723,418 | 368,243 | 8 457,133 | 8 246,306 | 210,827 |
| Д/сад №14 | 2 841,554 | 2 656,543 | 185,011 | 2 689,311 | 2 511,248 | 178,063 |
| Сан. Тарловка | 2 480,046 | 2 260,228 | 219,818 | 2 389,254 | 2 136,609 | 252,645 |
| Цент.котельн.№2 | 257 715,192 | 213 778,136 | 43 937,056 | 245 457,110 | 202 085,908 | 43 371,202 |
| всего | 277 712,052 | 231 924,197 | 45 787,855 | 264 035,325 | 219 239,502 | 44 795,823 |

| котельная | 2016 |
| --- | --- |
|  | Итого | отопление | подогрев |
| УППВОС | 4500,124 | 3690,119 | 810,005 |
| Тугарова | 7175,038 | 6858,694 | 316,344 |
| Д/сад №14 | 2640,055 | 2425,177 | 214,878 |
| Сан. Тарловка | 2133,274 | 1 881,374 | 251,900 |
| Цент.котельн.№2 | 253 500,100 | 208 229,097 | 45 271,003 |
| всего | 269 948,591 | 223 084,461 | 46 864,130 |

| котельная | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | отопление | подогрев | Итого | отопление | подогрев |
| УППВОС | 3844,579 | 3106,044 | 738,535 | 4 154,391 | 3 373,994 | 780,397 |
| Тугарова | 7357,147 | 6818,1590 | 538,988 | 7 649,657 | 6 935,657 | 713,927 |
| Д/сад №14 | 2861,8190 | 2588,553 | 273,266 | 2 812,674 | 2 597,700 | 214,974 |
| Сан. Тарловка | 1975,918 | 1722,557 | 253,361 | 2 223,584 | 1 856,275 | 367,309 |
| Цент.котельн.№2 | 238368,560 | 191432,942 | 46935,618 | 247 716,78 | 198 723,945 | 48 992,835 |
| всего | 254708,023 | 205668,255 | 48739,768 | 264 557,012 | 213 487,570 | 51 069,442 |

| котельная | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | Итого | отопление | подогрев | Итого | отопление | подогрев |
| УППВОС | 4 060,360 | 3 296,637 | 763,723 | 4 060,360 | 3 296,637 | 763,723 |
| Тугарова | 7 533,944 | 6 836,796 | 697,148 | 7 533,944 | 6 836,796 | 697,148 |
| Д/сад №14 | 2 718,652 | 2 555,653 | 162,999 | 2 718,652 | 2 555,653 | 162,999 |
| Сан. Тарловка | 2 305,579 | 1 859,482 | 446,097 | 2 305,579 | 1 859,482 | 446,097 |
| Цент.котельн.№2 | 247 295,743 | 201 617,000 | 45 678,743 | 247 295,743 | 201 617,000 | 45 678,743 |
| всего | 263 914,278 | 216 165,567 | 47 748,71 | 263 914,278 | 216 165,567 | 47 748,71 |

1.2. Пункт 4.2 раздела 4 (книга №1) изложить в следующей редакции:

«4.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;

У котельных г.Елабуга существует резерв, обеспечивающий перспективную тепловую нагрузку.

Строительство на территории центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» ГТУ-ТЭС (Газо-турбинная тепловая электростанция)» Ввод в эксплуатацию 1 квартал 2019 г.

Теплоснабжающая организация (владелец ГТУ-ТЭС) - ООО «КЭР-Генерация».

| № | Вид мощности | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| ГТУ-ТЭС: |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 31,08 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 31,08 |
| 3 | Установленная электрическая мощность | МВт | 20,0 |

На территории Центральной котельной  располагается ГТУ-ТЭС. На ГТУ-ТЭС установлено 4 газотурбинных агрегата с водогрейными котлами-утилизаторами суммарной тепловой мощностью 31,08 Гкал/час (таблица № 1). Химводоподготовка обеспечивается в Центральной котельной.

Таблица.   Параметры  установленной  тепловой  мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

| № п/п | Наименование котельной | водогрейных |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка котла | Устан. произ., Гкал/ч | Кол-во котлов | Уст. произ. всех котлов Гкал/ч |
| 1 | Центральная котельная | КВГМ-30/150 | 30 | 4 | 120 |
|  |  | КВГМ-10/150 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | ГТУ-ТЭС | WHBW-GT-9000 | 7,77 | 4 | 31,08 |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего  освидетельствования  при  допуске  к  эксплуатации  после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса».

| № | Тип котлоагрегата | Nуст., Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГТУ-ТЭС |  |
| 1 | Водогрейный котел WHBW-GT-9000 (4 шт.) | 7,77 | I квартал 2019 г. |

1.3. Пункт 4.4 раздела 4 (книга №1) изложить в следующей редакции:

«4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

4.4.1 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

Вывести из эксплуатации водогрейный котел КВГМ-30-150 ст. №6 в центральной котельной АО "Елабужское ПТС" в связи с отрицательным заключением экспертизы промышленной безопасности.

4.4.2 Графики совместной работы источников тепловой энергии

Данные представлены в таблице

Таблица

| Выработка тепловой энергии котельными АО "Елабужское ПТС" и ГТУ ТЭС ООО «КЭР-Генерация», Гкал. |
| --- |
| Название котельной | Месяц |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПП ВОС-1 | 1054,020 | 898,068 | 785,119 | 491,137 | 149,371 | 67,175 |
| Кот. Тугарова | 2114,579 | 1891,681 | 1716,948 | 1037,784 | 124,317 | 104,979 |
| Детсад № 14 | 777,269 | 626,626 | 496,102 | 281,311 | 45,881 | 37,110 |
| Тарловка | 532,617 | 473,193 | 440,096 | 310,873 | 129,639 | 110,350 |
| Центральная | 25732,674 | 22467,903 | 17038,909 | 4338,698 |  |  |
| ИТОГО: | 30211,158 | 26357,471 | 20477,173 | 6459,803 | 449,208 | 319,613 |
| ГТУ ТЭС | 21344,977 | 19190,080 | 21149,623 | 20258,611 | 4267,531 | 6172,834 |

| Выработка тепловой энергии котельными АО "Елабужское ПТС" и ГТУ ТЭС ООО «КЭР-Генерация», Гкал. |
| --- |
| Название котельной | Месяц |  |  |  |  |  | год |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| УПП ВОС-1 | 93,083 | 62,659 | 154,689 | 499,841 | 631,715 | 680,817 | 5567,693 |
| Кот. Тугарова | 98,665 | 107,925 | 171,659 | 1434,694 | 1554,011 | 1908,862 | 12266,103 |
| Детсад № 14 | 41,854 | 41,882 | 59,534 | 371,648 | 377,093 | 618,587 | 3774,896 |
| Тарловка | 71,652 | 98,119 | 112,038 | 348,012 | 419,412 | 499,331 | 3545,332 |
| Центральная |  |  | 2587,700 | 9110,573 | 19301,199 | 25351,229 | 125928,885 |
| ИТОГО: | 305,254 | 310,585 | 3085,619 | 11764,769 | 22283,430 | 29058,826 | 151082,909 |
| ГТУ ТЭС | 6362,923 | 6079,307 | 8675,175 | 20804,626 | 20332,340 | 21173,007 | 175811,032 |

1.4. Пункт 5.2 раздела 5 (книга №1) изложить в следующей редакции:

«5.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для  обеспечения  перспективных  приростов  тепловой  нагрузки  в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- реконструкция тепловой сети 2Ду400 350 м. от Тк 4/1 в сторону ЦТП-87

- реконструкция теплосети 2Ду700 1500 м, на мкр.4-1,4-5;

- строительство тепловой сети на жилые дома микрорайона «Танайка-2»;

- строительство тепловой сети на микрорайон 4-2».

1.5. Пункт 5.5 раздела 5 (книга №1) изложить в следующей редакции:

«5.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для  обеспечения  нормативной  надежности  и  безопасности теплоснабжения,  определяемых  в  соответствии  с  методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров,  оказываемых  услуг  для  организаций,  осуществляющих деятельность  по  производству  и  (или)  передаче  тепловой  энергии, утверждаемыми  уполномоченным  Правительством  Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении, м | Год прокладки | Стоимость выполнения мероприятия г. без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-15П до ТК4/1. | 720 | 149 | 1992 | 18169,12 |
| 2 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ОШ до УТ-15П | 720 | 68 | 1989 | 13320,04 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети. Участок от ЕУБР до ТК-17 | 159 108 89 | 680 160 100 | 1996 | 13117,87 |
| 4 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок Тк-1-ТК-2 | 426 | 302 | 1985 | 10918,42 |
| 5 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ТК-2б до ТК-2в | 720 | 48 | 2003 | 4324,11 |
| 6 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ОШ-ТК-1 на 6мкр. | 426 | 47 | 1987 | 2652,27 |
| 7 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ОШ-ТК-1 на 5,8,11 мкр. | 426 | 97 | 1987 | 3862,37 |
| 8 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-12А до ЦТП-85 | 219 | 235 | 1991 | 4680,73 |
| 9 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ЦК до УТ-2 | 720 | 213 | 2004 | 17677,16 |
| 10 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ-5 до ЦТП-9 | 325 | 251 | 1988 | 6959,57 |
| 11 | Реконструкция магистральной тепловой сети.УчастокУТ-1 до УТ-3 | 219 | 48 | 1991 | 1801,18 |
| 12 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок ЕУБР до ТК-1 | 219 | 236 | 1985 | 4495,714 |
| 13 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок Тк-2В до ТК-3 | 720 | 177 | 2003 | 16574,32 |
| 14 | Реконструкция магистральной тепловой сети. Участок УТ4/1 до УТ-1 | 325 | 95 | 1991 | 3174,72 |
| ИТОГО |  | 2906 |  | 121727,594 |

1.6. Дополнить раздел 10 (книга №1) пунктом 10.3 в следующей редакции:

# «10.3. Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории города Елабуга Елабужского муниципального района».

| N | Наименование бесхозяйного участка | Адрес | Протяженность | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплосеть мкр. 4-5 |
| 1.1. | ТК-1 - ТК-2 | мкр. 4-5 | L трассы = 123 м L трубы = 246 п. м d 530 мм | сталь ППУ |
| 1.2. | ТК-2 - ТК-3 | мкр. 4-5 | L трассы = 135 м L трубы = 270 п. м d 426 мм | сталь ППУ |
| 1.3. | ТК-3 - ТК-4 | мкр. 4-5 | L трассы = 71 м L трубы = 142 п. м d 426 мм | сталь ППУ |
| 1.4. | ТК-4 - ТК-5 | мкр. 4-5 | L трассы = 69 м L трубы = 138 п. м d 426 мм | сталь ППУ |
| 1.5. | ТК-5 - ТК-6 | мкр. 4-5 | L трассы = 107 м L трубы = 214 п. м d 426 мм | сталь ППУ |
| 1.6. | ТК-6 - ТК-14 | мкр. 4-5 | L трассы = 44 м L трубы = 88 п. м d 273 мм | сталь ППУ |
| 1.7. | ТК-14 - ТК-15 | мкр. 4-5 | L трассы = 135 м L трубы = 270 п. м d 273 мм | сталь ППУ |
| 1.8. | ТК-15 - ТК-16 | мкр. 4-5 | L трассы = 32 м L трубы = 64 п. м d 219 мм | сталь ППУ |
| 1.9. | ТК-16 - ТК-17 | мкр. 4-5 | L трассы = 54 м L трубы = 108 п. м d 219 мм | сталь ППУ |
| 1.10. | ТК-17 - Д/с N 39 | мкр. 4-5 | L трассы = 174 м L трубы = 348 п. м d 89 мм | сталь ППУ |
| 1.11. | ТК-2 - ТК на Мира 50 | мкр. 4-5 | L трубы = 40 м ф 325 мм L трубы = 28 п. м d 108 мм | сталь ППУ |
| 1.12. | ТК-6 - ТК-7 | мкр. 4-5 | L трассы = 70 м L трубы = 140 п. м d 325 мм | сталь ППУ |
| 1.13. | ТК-7 - ж/д 4-5-17 | мкр. 4-5 | L трассы = 7 м L трубы = 14 п. м d 108 мм | сталь ППУ |
| 1.14. | ТК-5 - ж/д 4-5-16 | мкр. 4-5 | L трассы = 10 м L трубы = 20 п. м d 89 мм | сталь ППУ |
| 1.15. | ТК-4 - УТ-1 | мкр. 4-5 | L трассы = 31 м L трубы = 62 п. м d 159 мм | сталь ППУ |
| 1.16. | УТ-1 - ж/д 4-5-15 | мкр. 4-5 | L трассы = 69 м L трубы = 138 п. м d 108 мм | сталь ППУ |
| 1.17. | УТ-1 - ж/д 4-5-11 | мкр. 4-5 | L трассы = 63 м L трубы = 126 п. м d 108 мм | сталь ППУ |
| 1.18. | ТК-14 - ж/д 4-5-18 | мкр. 4-5 | L трассы = 16 м L трубы = 32 п. м d 133 мм | сталь ППУ |
| 1.19. | ТК-15 - УТ-18 | мкр. 4-5 | L трассы = 70 м L трубы = 140 п. м d 219 мм | сталь ППУ |
| 1.20. | УТ-18 - ж/д Б. Урманче 17 | мкр. 4-5 | L трассы = 82 м L трубы = 164 п. м d 108 мм | сталь ППУ |
| 1.21. | УТ-18 - ТК | мкр. 4-5 | L трассы = 25 м L трубы = 50 п. м d 159 мм | сталь ППУ |
| 1.22. | ТК - ж/д Б. Урманче 19 | мкр. 4-5 | L трассы = 31 м L трубы = 62 п. м d 108 мм | сталь ППУ |
| 1.23. | ТК - ж/д Автомобил. 12 | мкр. 4-5 | L трассы = 49 м L трубы = 98 п. м d 159 мм L трассы = 18 м L трубы = 36 п. м d 108 мм | сталь ППУ |
| 1.24. | ТК-7 - ТК на ж/д Нечаева, 16А | мкр. 4-5 | L трассы = 179 м L трубы = 358 п. м d 325 мм L трассы = 140 м L трубы = 280 п. м d 273 мм L трассы = 59 м L трубы = 118 п. м d 219 мм L трассы = 74 м L трубы = 148 п. м d 133 мм L трассы = 38 м L трубы = 76 п. м d 133 мм | сталь ППУ |
| 2. | Участок тепловой сети трубопровод ф 159 мм от камеры ТК-7 до отсекающей задвижки около ограждения (забора) базы ЕЭС | Г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 48 | L трассы = 518 м L трубы = 1036 п. м d 159 мм; L трассы = 62 м L трубы = 124 п. м d 133 мм | сталь, надземная |
| 3. | Участок тепловой сети отопления, берущий начало от внешней границы стены многоквартирного жилого дома и заканчивающегося у тепловой камеры УТ-1/7 | Г. Елабуга, ул. Нечаева, д. 16. ТСЖ "Нечаева 16" | L трассы = 342 м L трубы = 684 п. м d 219 мм; L трассы = 5,5 п. м L трубы = 11 м d 133 мм | сталь, подземная |
| 4. | ТК-4/12 - ЦТП-12/27 и до жилых домов по пр. Мира 69, 71 и Интернациональная, 2 в 12 жилом микрорайоне | 12 мкр. | d 219 мм = 626 п. м d 133 мм = 18 п. м d 108 мм = 78 п. м d 89 мм = 164 п. м | сталь, подземная канальная |
| 5. | УТ-1п - Марджани, д. 7 | от дороги жизни до Марджани 7 | L трассы = 338 м L трубы = 676 п. м d 219 мм | сталь, надземная, подземная безканальная |
| 6. | Теплосеть от распределительного коллектора УТ-3П до ограждения (границы раздела) Лутр "Лениногорского управления тампонажных работ" | ул. Чапаева | L трассы = 193 м L трубы = 386 п. м d 219 мм | сталь, подземная безканальная |
| 7. | МБОУ "Гимназия N 1" ЕМР | Г. Елабуга, ул. Пролетарская, д. 28А | L трассы = 103 м L трубы = 206 п. м d 108 мм | сталь, подземная канальная |
| 8. | МБОУДОД "Центр эстетического воспитания детей" | Г. Елабуга, ул. Марджани, д. 26А | L трассы = 97 м L трубы = 194 п. м d 76 мм | сталь, подземная канальная |
| 9. | СОШ N 7 | Г. Елабуга, пр. Нефтяников, 109 | L трассы = 10 м L трубы = 20 п. м d 89 мм | сталь, подземная безканальная |
| 10. | МБОУ "Гимназия N 4" | Г. Елабуга, ул. Разведчиков | d 89 мм = 40 п. м d 76 мм = 27 п. м | сталь, подземная безканальная |
| 11. | Окружное шоссе, 43 - Окружное шоссе, 45 | транзит | d 57 мм 148 м | сталь, транзит |
| 12. | Мира, 63 - пр. Мира, 65 - Интернациональная, 1 | транзит | d 133 мм 78 м, d 89 мм 314 м, d 76 мм 48 м | сталь, транзит |
| 13 | УТ-15п - Марджани, д. 7 | Марджани 7 | L трассы = 140 м L трубы = 90 п.м d 219 мм; L трубы = 190 п.м d 108 мм; | Сталь |
| 14 | СОШ N 6 | г. Елабуга, пр. Мира, д. 15А | L трассы = 105 м L трубы = 210 п.м d 89 мм | Сталь |
| 15 | УТ-3П - до здания пожарной части N 75 по Окружному шоссе д. 17 | Окружное шоссе д. 17 | Протяженность 539 м х 2 = 1078 метров. Диаметр - 219 мм. Протяженность 18 м х 2 = 36 метров. Диаметр - 108 мм | Сталь |

1.7. Дополнить часть 2 главы 1 (книга №2) пунктом 1.2.1.12 следующего содержания:

«1.2.1.12. Строительство и установка новых котельных на территории ОЭЗ «Алабуга» и промплощадке «Алабуга»

АМК-У 4 ГД (БМК-1)

| № | Вид мощности | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность электрооборудования | кВТ | 71,6 |
| 2 | Теплопроизводительность | МВт/Гкал/ч | 4,05/3,48 |
| 3 | Напряжение в электрической сети | В | 380/220 |

БМК-В-4,0 ГД (БМК-2)

| № | Вид мощности | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность электрооборудования | кВТ | 47,9 |
| 2 | Теплопроизводительность | МВт/Гкал/ч | 4,2/3,61 |
| 3 | Напряжение в электрической сети | В | 380/220 |

БМК-В-40,0 ГД (БМК-3)

| № | Вид мощности | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность электрооборудования | кВТ | 386,3 |
| 2 | Теплопроизводительность | МВт/Гкал/ч | 40,5/34,83 |
| 3 | Напряжение в электрической сети | В | 380/220 |

В автоматизированной модульной котельной «АМК-У 4 ГД» (БМК-1) установлены три водогрейных котла: Vitoplex 100 Viesmann по 1350 кВт каждый: два котла с газовой горелкой ELCO Vectron VG 6/2100 DP и один котел с комбинированной (газ/дизель) горелкой ELCO Vectron VGL 6/2100 DP.

В автоматизированной модульной котельной «БМК-В-4,0 ГД» (БМК-2) установлены три водогрейных котла: «Viesmann» VITOMAX 100-LW M148 мощностью по 1400 кВт каждый: на котлах устанавливаются газовая горелка «ELCO» Vectron VG 6/2100 DP – 1 шт. и комбинированная (газ/дизель) горелка ELCO Vectron VGL 6/2100 DP-2 шт.

В автоматизированной модульной котельной «БМК-В-40,0 ГД» (БМК-3) установлены шесть водогрейных котла: 200-LW 62C единичной мощностью 6,75 МВт производства Viesmann : на котлах устанавливаются газовые горелки EK EVO 9.8700 G-E производства «Elco».

| № п/п | Наименование котельной | Водогрейных |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка котла | Устан.произ., Гкал*ч/кВт | Кол-во котлов | Уст. Произв. Всех котлов |
| 1 | БМК-1 | «Viesmann» Vitoplex 100 | 1,161/1350 | 3 | 3,483/4050 |
| 2 | БМК-2 | «Viesmann» VITOMAX 100-LW M148 | 1,204/1400 | 3 | 3,612/4200 |
| 3 | БМК-3 | «Viesmann» 200-LW 62C | 5,805/6750 | 6 | 34,83/40500 |

1.8. Дополнить часть 3 главы 1 (книга №2) пунктом 1.3.3.12 следующего содержания:

«1.3.3.12. Строительство и реконструкция тепловых сетей

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения промплощадки «Алабуга» и территории ОЭЗ «Алабуга», определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти разработан проект и выполнены работы по строительству и реконструкции тепловых сетей».

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность трубопровода в двухтрубном исполнении, м | Год прокладки | Стоимость выполнения мероприятия г. без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок БМК-1 до УТ-1 | 219 | 875,83 | 2018 | 2923650 |
| 2 | Участок ТК1 до УТ-4 | 159 | 18,96 | 2018 | 63291,3 |
| 3 | Участок ТК1 до УТ-7 | 219 | 823,52 | 2018 | 2749031,5 |
| 4 | Участок БМК-2 до УТ-4 | 219 | 894,7 | 2018 | 2451260,9 |
| 5 | Участок УТ-3 до ООО «ЦАТСТ» | 133 | 13,3 | 2018 | 36438,8 |
| 6 | Участок УТ-4 до УТ-5 | 89 | 217,6 | 2018 | 596171,2 |
| 7 | Участок УТ-4 до КНС-1 | 57 | 422 | 2018 | 1156177,6 |
| 8 | Участок УТ-4 до УТ-7 | 219 | 581,7 | 2018 | 1593716,9 |
| 9 | Участок УТ-7 до УТ-8 | 159 | 268,1 | 2018 | 734528,9 |
| 10 | Участок УТ-8 до УТ-9 | 133 | 170,7 | 2018 | 467676,6 |
| 11 | Участок УТ-9 до Гидропромжилстрой | 76 | 15 | 2018 | 41096,4 |
| 12 | Участок УТ-9 до ООО «ЭФТЕК» и ООО «КАРСА» | 108 | 55 | 2018 | 150686,6 |
| 13 | Участок УТ-7 до ООО «Автомастер» | 133 | 1121,5 | 2018 | 3072637,9 |
| 14 | Участок БМК-3 до УТ-1 | 273 | 3,8 | 2018 | 18089,2 |
| 15 | Участок УТ-1 до УТ-1А | 530 | 42,6 | 2018 | 202789,2 |
| 16 | Участок УТ-1А до ЦТП | 133 | 340,6 | 2018 | 1621361,4 |
| 17 | Участок Ут-1А до УТ-3 | 530 | 145,7 | 2018 | 693577,1 |
| 18 | Участок УТ-3 до УТ-5 | 219 | 62,4 | 2018 | 297043,3 |
| 19 | Участок УТ-5 до врезки в «ЕЛТОНС» | 76 | 8,6 | 2018 | 40938,7 |
| 20 | Участок УТ-5 до УТ-6 | 219 | 557,7 | 2018 | 2654824,6 |
| 21 | Участок УТ-5 до СОВ | 159 | 1711 | 2018 | 8144889,5 |
| 22 | Участок УТ-20 до УТ-4 | 219 | 173 | 2019 | 837129 |
| Итого: |  | 8350,28 |  | 30 547 006,6 |

1.9. Пункт 6.1.11 части 1 главы 6 (книга №2) изложить в следующей редакции:

«6.1.11. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Рассматриваемые в рамках проекта опасные производственные объекты Водогрейной котельной теплосетевого комплекса (ТСК), ранее относились к строившейся Елабужской ТЭЦ. Строительство объектов основной площадки Елабужской ТЭЦ велось по проекту Белорусского отделения ВНИПИЭнергопром, разработанного в 1986-1992 гг. В 1998 г. работы по строительству объектов ТЭЦ приостановлены.

На момент выполнения проекта по строительству и установки новых котельных, на водогрейной котельной ТСК установлено следующее основное оборудование:

- 2 водогрейных котла типа КВГМ-180-150;

- 3 водогрейных котла типа КВГМ-20-150 ст.№№4,5,6.

- 3 паровых котла типа ДЕ-16-14 ст.№№1,2,3.

Водогрейные котлы, установленный в основной водогрейной котельной (ВК), находятся на консервации. Водогрейные котлы ст.№№4,5,6 расположены в пускорезервной котельной (ПРК). В этой котельной также установлены 3 паровых котла типа ДЕ-16-14ГМ (ст.№№1,2,3) для обеспечения собственных нужд ТЭЦ. В настоящее время котлы ДЕ-16-14ГМ работают только на собственные нужды котельной.

Основные технические мероприятия предусмотрены документацией на ликвидацию ОПО:

- Отключение ОПО от инженерных систем:

После выполнения мероприятий по освобождению ОПО от опасных веществ, дренирования трубопроводов, ёмкостей, производится отключение ОПО от действующих инженерных систем.

- Освобождение ОПО от опасных веществ:

В связи с тем, что оборудование и трубопроводы подлежащих ликвидации предназначались для работы с горючими (газ, мазут) и токсичными (кислота, щёлочь) веществами, в документации предусмотрен ряд мероприятий направленных на освобождение ОПО от опасных веществ.

- Подготовка оборудования ОПО к демонтажу и осуществление процесса демонтажа:

Подготовка оборудования к демонтажу заключается в проведении ряда организационно-технических мероприятий,

- Демонтаж оборудования, трубопроводов, снос зданий и сооружений на ОПО:

Демонтаж элементов трубопроводов предусмотрено производить путем разрезки их газовым резаком на секции. Перед началом работ по демонтажу трубопроводов и арматуры предусматривается демонтаж теплоизоляции.

- Утилизация демонтированного оборудования и отходов после ликвидации:

В процессе работ образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт, строительный мусор, бытовые отходы. Бытовые и строительные отходы предусмотрено собирать в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды.

Строительный мусор предусмотрено вывозить силами специализированной лицензированной организации на полигон ТБО.

Перечень опасных производственных объектов, подлежащих ликвидации из государственного реестра:

- Сеть газопотребления;

- Пиковая водогрейная котельная №1 теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной;

- Пиковая водогрейная котельная №2 теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной;

- Площадка подсобного хозяйства теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной;

- Топливное хозяйство теплосетевого комплекса Водогрейной Котельной.

В связи с исключением из технологической схемы (демонтаж) оборудования, подводящих и отводящих трубопроводов к оборудованию, документацией предусмотрена установка заглушек поворотных стальных по АТК 26-18-5-93 или заглушек эллиптических по ГОСТ 17379-2001.

Проект разработан для целей ликвидации ОПО в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация ОПО осуществляются на основании документации, разработанной в соответствии с ФЗ № 116 и с учетом законодательства о градостроительной деятельности.

Демонтируемые  участки тепловой сети (с перекладкой по новому проекту)

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность участка, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок УТ-19 до УТ-СОВ | 219 | 761,5 | 1992 |
| 2 | Участок УТ-2 до Автомастер | 273 | 115 | 1988 |
| 3 | Участок УТ-2 до УТ-3 КНС | 630 | 1576 | 1988 |
| 4 | Участок УТ-2 до УТ-3 КНС | 720 | 188 | 1988 |
| 5 | Участок УТ-4 до ТЗС (Надземный) | 325 | 195,5 | 1999 |
| 6 | Участок УТ-4 до ТЗС(Надземный) | 273 | 102,5 | 1999 |
| 7 | Участок УТ-4 до ТЗС(Надземный) | 159 | 66,5 | 1999 |
| 8 | Участок УТ-4 до ТЗС(Подземный) | 325 | 82 | 1999 |
| 9 | Участок УТ-4 до ТЗС(Подземный) | 273 | 68 | 1999 |
| 10 | Участок УТ-4 до ТЗС(Подземный) | 159 | 57 | 1999 |
| 11 | Участок УТ-6 до УТ-КСП | 325 | 265,5 | 1995 |
| 12 | Участок УТ-6 до УТ-КСП | 273 | 131 | 1995 |
| 13 | Участок УТ-1.1 до УТ-8 | 630 | 2424 | 1999 |
| 14 | Участок УТ-8 до УТ-11 | 530 | 1110 | 1999 |
| 15 | Участок Ут-1А до УТ-3 площадка | 159 | 398,5 | 1992 |
| 16 | Участок УТ-11 до УТ-13 | 426 | 517 | 1999 |
| 17 | Участок УТ-17 до УТ-18 | 426 | 1069,5 | 1992 |
| 18 | Участок УТ-18 до УТ-19 | 426 | 434 | 1992 |
| Итого: |  | 9561,5 |  |

Участки тепловой сети (остаются, не перекладываются)

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность участка, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок УТ-17.1 до ООО «ЕлТОНС» | 159 | 1173 | 1992 |
| 2 | Участок УТ-20 до УТ-14 (за исключе-нием надземного участка от УТ-20 до УТ-15) | 630 | 460 | 1988 |
| 3 | Участок от УТ Коллекторной до ОЭЗ (через проезд 14) | 1020 | 129 | 2007 |
| Итого: | 1762 |  |

Демонтируемые участки тепловой сети (без перекладки)

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность участка, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок УТ-1до УТ-2(от перекрестка в сторону БМК-2) | 630 | 1291 | 1988 |
| 2 | Участок УТ-1 до УТ-9 (от перекрестка в сторону БМК-1) | 630 | 2310 | 1988 |
| 3 | Участок от УТ Коллекторной до УТ-20 (через проезд 14) | 630 | 353 | 1988 |
| 4 | Участок УТ-14 до УТ-1 | 630 | 157 | 1988 |
| Итого: | 4111 |  |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель 								Мокшин К.В.